东阳市妇幼保健院妇产中心大楼建设项目

可

行

性

研

究

报

告

编制单位：浙江建安工程管理有限公司

东阳市东信工程咨询有限公司

编制日期：二○二〇年四月

目录

第一章  总 论	1

1.1项目概况	1

1.2项目可行性研究报告的编制依据和研究范围	1

1.3建设单位概况	2

1.4项目概况	4

1.5结论与建议	6

第二章  项目建设的必要性	7

2.1项目建设背景	7

2.2项目建设必要性	8

第三章  建设规模与内容	14

3.1项目建设规模	14

3.2项目建设内容	15

第四章  项目选址及建设条件	17

4.1项目选址	17

4.2场址条件	17

第五章  建设方案	21

5.1设计依据	21

5.2设计指导思想及原则	21

5.3总平面设计	22

5.4建筑设计	23

第六章   公用工程	28

6.1设计依据	28

6.2给排水设计	28

6.3电气设计	31

6.4弱电设计	32

6.5消防设计	34

6.6其他工程方案	35

第七章   节能与节水	36

7.1设计采用的标准和依据	36

7.2节能措施	36

7.3节水措施	37

第八章   环境保护、消防及安全	39

8.1环境保护标准	39

8.2项目所在区域环境质量现状	39

8.3施工期环境影响分析及处理措施	40

8.4营运期环境影响分析及处理措施	43

8.5环境影响评价	47

8.6水土保持	47

8.7消防及安全	48

第九章   项目实施进度	49

第十章  投资估算与资金筹措	51

10.1投资估算编制说明	51

10.2项目总投资估算	51

10.3资金筹措	52

第十一章  项目招投标	53

11.1招投标原则	53

11.2投标、开标、评标和中标程序	53

11.3评标委员的人员组成和资质要求	55

第十二章  社会效益分析	56

第十三章  结论和建议	57

13.1结论	57

13.2建议	57

# 第一章  总 论

## 1.1项目概况

1.1.1项目名称：东阳市妇幼保健院妇产中心大楼建设项目

1.1.2建设单位：东阳市妇幼保健院

1.1.3项目负责人：杜晓华          联系电话：13605722002

1.1.4项目联系人：马  啸          联系电话：

1.1.5项目地点：位于吴宁东路以南，迎晖路以西，迎晖花园以北，青春路以西地块。

## 1.2项目可行性研究报告的编制依据和研究范围

1.2.1项目可行性研究报告的编制依据

1、《妇幼健康服务机构建设标准》（建标189-2017）

2、《综合医院建设标准》

3、《妇幼保健机构评审标准》（卫生部）

4、《关于加强儿童医疗卫生服务改革与发展的意见》

5、关于印发浙江省医疗卫生服务体系规划（2016—2020年）》

6、《妇幼保健机构管理办法》

7、《中国妇女、儿童发展纲要》

8、《浙江省妇女、儿童发展纲要》

9、项目平面布置图

10、业主提供的其他相关资料

11、工程咨询委托书

1.2.2项目可行性研究报告的研究范围

本报告以东阳市妇幼保健院妇产中心大楼建设项目为研究对象，主要阐述项目建设的必要性与可行性，对项目建设规模、建设方案、节能环保、投资估算及资金筹措方案等进行可行性分析。

## 1.3建设单位概况

东阳市妇幼保健院（东阳市妇女儿童医院）创建于1952年，是一所集医疗、保健、预防、科研、教学为一体的二级甲等医院。系上海交通大学医学院附属新华医院东阳分院，浙江中医药大学教学医院，杭州市中医院紧密型协作医院以及浙江大学医学院附属儿童医院、附属妇产科医院等多家三甲医院的协作医院。

医院为国家妇幼卫生浙江监测点，东阳市产前筛查中心，妇女病普查、新生儿疾病筛查管理中心、婚前医学检查中心等设于院内，承担着全市孕产妇保健、儿童保健系统管理和全市妇幼保健医疗业务技术指导和培训工作。医院还下辖有迎晖、城南、西园、爱国4个卫生服务站，负责吴宁街道南片社区5万多居民的健康体检、慢病管理及防病治病任务。
　　2017年医院业务总收入达2.62亿元，门急诊80万人次，出院量2.5万人次。近年来，医院坚持“大专科，小综合，中西医结合”的办院方针，取得了跨越式快速发展，荣获2014年度全国妇幼健康服务先进集体，并成为全国中医药工作示范单位。
　　2015年5月4日，国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长王国强亲临医院视察，称“无中医不保健”的服务格局特色浓郁。2016年2月19日，医院携这一特色受邀参加第一届中国妇幼健康科学技术大会暨首届妇幼健康科学技术奖颁奖会，得到第十届全国人大副委员长顾秀莲、第十一届全国人大副委员长桑国卫等领导人的亲切会见。2016年5月17日，医院作为全国所有妇幼保健机构的唯一代表，在全国综合医院中医药工作经验交流视频会议上发言，王国强副主任第五次夸赞医院围绕“中西医结合创新发展”的办院思路，在医疗、保健、养生、康复等领域全方位引入中医药的“链条式”服务，开启了“东阳模式”，达到了群众、医院、政府“三满意”的良好效果。

上海交通大学医学院附属新华医院鲍一笑儿童哮喘专家工作站，全国十大中医妇科流派之一的黔贵丁氏妇科流派传承工作站等先后落户于院内。与浙江省中医药学会、北京爱氏妇幼保健医学研究院等创办了全国妇幼保健中医药专修学校，为业界培养和输送人才。

目前，医院开放床位400张，现有职工800余人。拥有飞利浦多层螺旋CT、电子胃镜、GE730EXPERT彩超、全进口Drageger麻醉监护仪、史塞克宫腔镜、腹腔镜等进口医疗仪器200多台（套）。开设产科、妇科、儿科、新生儿科、小儿外科、外科、乳腺科、内科、中医科、五官科、急诊科等临床科室，妇女保健科、儿童保健科、公共卫生科等预防保健科室，病理科、检验科、放射科、特检科等医技检查科室，国医馆、养胎中心、中西医结合备孕中心、中西医结合小儿咳喘中心、产后盆底康复科等为特色科室。

开展妇科诺舒微创手术、女性盆底功能重建（TVT-0）、卵巢癌、宫颈癌、微创小儿外科、乳腺微创旋切、乳腺癌根治术等各类大型手术及宫、腹腔镜妇科微创手术等。小儿推拿科是浙江省级重点学科，中西医结合儿科是金华市重点学科，产科和儿科是本市重点建设学科，对产科危重症急救处理及妊娠合并症、并发症的诊治形成了强大的专业优势，年分娩数占全市出生人口总数的50%以上，率先开展水中分娩、音乐镇痛分娩、导乐陪伴分娩、无痛分娩、自由体位分娩等人性化服务。对新生儿缺血缺氧性脑病、新生儿破伤风、早产儿、极低体重儿等危重患儿的救治走在本地区前列。

2016年3月16日，实现妇幼保健与计划生育资源整合，成立东阳市妇幼保健计划生育服务中心。

“十三五”以来，医院继往开来，抢抓国家中医药战略规划、“全面两孩”政策实施和推行新型妇幼保健机构学科体系标准化建设等重大机遇，推进“保健+临床+中医药”三者的有机融合，正积极探索基于中医药学科体系建设的妇幼大保健新的“东阳模式”。

## 1.4项目概况

1.4.1建设规模及结构

项目总用地面积10426平方米，建设内容包含新建一栋妇产中心，对保留建筑儿科中心进行改造，项目总建筑面积47395㎡其中地上建筑面积41272㎡，地下建筑面积6123㎡.主要建设内容及规模：

1、新建妇产中心大楼1幢，共19层，建筑面积37690㎡；含地上建筑面积33690㎡，地下建筑面积4000㎡。

2、改造（保留儿科中心5层及以下）建筑面积9705㎡，含地上建筑面积7582㎡，地下建筑面积2123㎡。

1.4.2投资规模

本工程总投资为37997.69万元，其中工程费用为26420.14万元，工程建设其他费用1976.71万元；基本预备费用1419.84万元；土地费用地费（拆迁补偿费）8181万元。

1.4.3资金筹措

财政拨款和业主自筹解决。

1.4.4建设期限

本项目工程从2020年3月初开始立项审批工作到2023年2月底项目竣工止，总工期为36个月(含项目前期工作)。

1.4.5主要技术经济指标

表1-1                 主要技术经济指标

| 项目名称 | 指标 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总用地面积 | 10426 | ㎡ |  |
| 总建筑面积 | 47395 | ㎡ |  |
| 其 中 | 地上建筑面积 | 41272 | ㎡ |  |
|  | 其 中 | 儿科中心改造（五层及以下） | 7582 | ㎡ | 不计容 |
|  |  | 妇产中心 | 33690 | ㎡ |  |
|  |  | 综合楼二期 | - | ㎡ |  |
|  | 地下建筑面积 | 6123 | ㎡ | 其中儿科中心2123㎡ |
| 建筑占地面积 | 1943 | ㎡ | 不含儿科楼 |
| 道路及广场面积 | 5500 | ㎡ |  |
| 容积率 | 3.2 |
| 建筑密度 | 18.6% |
| 绿地面积 | 4000 |
| 绿地率 | 38.4% |
| 机动车位 | 68 |
| 其中 | 地上机动车位 | 68 |
|  | 地下机动车位 | 0 |
| 装卸车位 | 2 |
| 非机动车位 | 1530 |
| 其中 | 地上 | 630 |
|  | 地下 | 900 |

## 1.5结论与建议

1.5.1项目建设的必要性

（1）项目的实施符合国家及地方政策，是应对和解决二胎政策带来的问题的需要；

（2）项目的实施有利于提高东阳市国民健康素质，是促进经济发展和构建和谐社会的需要；

（3）项目的建设是完善东阳市妇幼医疗服务体系建设的需要。

1.5.2项目建设是可行的

（1）项目得到了政府和有关部门的支持；

（2）项目建设内容符合行业标准；

（3）项目建设资金基本落实。

1.5.3 建议

1、在项目实施过程中，应成立专门工作班子，负责工程建设项目的有关工作，以保证项目顺利实施。

2、在硬件设施建设的同时，加强人才储备和人才梯队建设，积极提高队伍整体素质。

3、加强项目建设的管理，严格执行基本建设程序，按照建设标准和规范进行实施，提高资金使用效益，确保项目按期完成。

# 第二章  项目建设的必要性

## 2.1项目建设背景

妇幼卫生工作是对一个国家社会发展水平最基本、最重要的检验标准，作为最基本的社会发展目标，妇女儿童的健康状况，直接反映了整个人群的健康水平。做好妇女儿童的卫生保健工作，对提高人口素质，降低孕产妇和婴儿死亡率，提高人口平均期望寿命具有重要意义。保障妇女儿童的身心健康，关系到整个中华民族素质的提高，关系到我国社会主义现代化的建设事业，关系到民族兴旺。妇幼保健医院是公共卫生服务体系的重要组成部分。

随着经济的发展，人民生活水平不断提高，人民群众自我保健意识明显增强。“十三五”时期，东阳市的经济、社会进入快速发展时期，经济的快速发展，人民生活条件的逐步改善，出于对自身的健康质量要求，人民对医疗卫生条件的要求将越来越高。采取切实有效的措旆，加强专项医疗建设，是摆在东阳市政府面前一项十分紧迫的任务。

目前我市的妇女和儿童医院救治机构建设仍然十分薄弱，主要是装备落后、网络不健全、防治能力比较薄弱、妇幼保健医院专业人才不足、技术手段欠缺和防范体系不完善等。目前，东阳市的经济迅速发展，作为社会事业重要组成部分的妇幼保健救治机构与经济发展和群众健康需求不协调，妇幼保健设施与医疗技术未能人民群众日益增长的健康医疗需要。保护广大人民群众的身体健康和生命安全是实践全面建成小康社会重要思想的具体体现，保护妇女儿童各项权益和身体健康，加强妇幼保健院的建设是我市的重要措施与基本保障。

东阳市妇幼保健院现占地面积17.7亩，建筑面积3万平方米，而且已向周边租用8处计8000平方米的房屋，作为辅助用房，随着国家二孩政策的实施及计生指导站的合并，目前状况已明显难以满足临床、保健、计生的需求；除原有病房大楼使用功能适合住院外，其他医疗用房及辅助用房在使用功能、布局和使用面积上难以满足目前要求；行车难、停车难更显突出。根据卫计委新一轮妇幼保健院等级评审大部制改革方案，上述矛盾将会更加突出；近年来，二孩政策带来的效应已有所显现，产科分娩量及儿科住院病人皆大量增加，产科、儿科病人已经常出现排队等床位的现象。2017年8月将原儿科住院部搬迁至江北原计生指导站开设60张床位，腾出本部病房以解决燃眉之急，但到目前为止儿科住院每天床位爆满，曾达到73人（设置床位65张）；11月份老院区在腾出原儿科病区的基础上通过科室整合新开设2个产科病区，也已住满。

因此，本项目在这一背景下被提出。

## 2.2项目建设必要性

2.2.1项目的实施符合国家及地方政策，是应对和解决二胎政策带来的问题的需要

2016年1月5日《中共中央、国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》公布，提出实施全面两孩政策、改革完善计划生育服务管理的主要目标是，到2020年，计划生育服务管理制度和家庭发展支持体系较为完善，政府依法履行职责、社会广泛参与、群众诚信自律的多元共治格局基本形成，计划生育治理能力全面提高；覆盖城乡、布局合理、功能完备、便捷高效的妇幼保健计划生育服务体系更加完善，基本实现人人享有计划生育优质服务，推动联合国2030年可持续发展议程的落实；保持适度生育水平，人口总量控制在规划目标之内。全国的妇产科将会迎来新一轮的生育高峰，私人空间的需求量将会增加，由于生活水平的提高，每个孕妈妈都渴望有一个自己独立的分娩空间，这将促使妇产医院向着更细化，高水平发展；就诊量的增加也意味着服务质量和医院环境水平的提高。要想抓住二胎政策这个机遇，除了提高自身医疗服务和文化软实力之外，还要有环境舒适的医疗用房和先进的高新尖的技术设备。

国家六部委《关于加强儿童医疗卫生服务改革与发展的意见》和浙江省人民政府办公厅《关于印发浙江省医疗卫生服务体系规划（2016—2020年）》的通知精神：鼓励有条件的妇幼保健机构扩展强化产科、儿科等服务功能，提高资源配置效率和服务水平。强化妇女保健、儿童保健和计划生育技术指导职能，优先支持精神、妇儿专科医院发展。

现阶段我市医疗卫生事业的目标是：深化医药卫生体制改革，加快公立医院综合改革，建立现代医院管理制度和法人治理结构。推进优质资源下沉，建立并完善基层首诊、双向转诊的分级诊疗制度，市域内就诊率达90%以上。围绕健康东阳建设，建立起覆盖城乡居民、更加完善的基本医疗卫生制度，实现人人享有较高水平的基本医疗卫生服务，人群主要健康指标达到或接近发达国家水平。优化医疗卫生资源布局，完善医疗卫生服务体系，鼓励扶持民营医院发展。加大以全科医生为重点的基础卫生人才培养力度，推进县、乡、村卫生一体化管理，促进医疗人才分流和下沉，提升基层医疗服务能力。完善重大传染病防控和突发公共卫生事件应急机制。支持中医药事业发展，建设智慧医疗服务体系，推进“互联网+”健康发展。加强医德医风教育，加大医疗质量监管力度，完善医疗纠纷调处机制，构建和谐医患关系。坚持计划生育基本国策，稳步调整完善生育政策，全面落实一对夫妇可生育两个孩子政策 ，促进全市人口均衡发展，人口自然增长率控制在6‰以内。实施优生优育工程，提高出生人口质量，保障妇女、儿童、残疾人合法权益。

加快医疗卫生事业发展，适应人民群众日益增长的多元化医疗卫生需求，不断改善人民群众健康状况、生活质量，是贯彻落实科学发展观、促进经济和社会全面协调可持续发展的必然要求，是人民生活质量全面改善的重要标志，是全面建成小康社会和构件社会主义和谐社会的一项重大任务。东阳市妇幼保健院的扩建将有效促进东阳市医疗卫生事业的发展，是贯彻国家政策、全面建设美丽东阳、和谐东阳的重要举措。

2.2.2项目的实施有利于提高东阳市国民健康素质，是促进经济发展和构建和谐社会的需要

医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是贯彻落实科学发展观，实现经济和社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》提出：医药卫生事业关系亿万人民的健康，关系千家万户的幸福，是重大民生问题。深化医药卫生体制改革，加快医药卫生事业发展，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群众健康素质，是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，是维护社会公平正义、提高人民生活质量的重要举措，是全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的一项重大任务。这些都对医疗卫生事业提出了更高的要求。

改革开放以来，东阳市医疗卫生改革迈出新步伐，预防保健工作不断加强，城市医疗事业有了较快发展，农村医疗卫生条件进一步改善，医德医风和卫生法制建设得到加强，广大医务工作者为保障人民健康作出了积极贡献。医疗卫生和预防保健事业的发展，促进了经济建设和社会发展，为XX市的改革开放和社会主义现代化建设提供了良好的保障。但是，从总体上看，东阳市的卫生事业，特别是妇幼卫生事业发展与我市经济建设不相适应；妇幼卫生保健事业基础投入仍然不足，扶持的政策措施亟待进一步落实。而要解决这一问题，最根本的办法就是要加快发展壮大医疗卫生资源。而随着我市经济的快速发展，特别是人民群众生活水平的不断提高，人民群众对医疗保健有了更高的要求，诊治的高效、就医的便捷、环境的舒适等越来越被人们所重视。适应经济发展，改善就医条件和提高医疗服务质量，更应是医疗机构的奋斗目标。

本项目的实施，有利于改善和提高市妇幼保健院的医疗卫生环境和就医条件，使群众享受到优质、高效的医疗卫生服务，对加快构建和谐社会具有重要的现实意义。

2.2.3项目的建设是完善东阳市妇幼医疗服务体系建设的需要

为加强妇幼保健机构的规范化管理，保障妇女儿童健康，提高出生人口素质，依据《母婴保健法》、《母婴保健法实施办法》、《医疗机构管理条例》，快速发展妇幼保健医院的建设，建设技术设备先进、医务人员技术精湛、医院管理体系科学、医院服务质量优良、医院诊断治疗环境舒适，成为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。充分落实国家对妇女儿童各项法律法规和相关政策。妇幼卫生是我国人民卫生事业的重要组成部分。做好妇幼卫生工作，保障妇女儿童的身心健康，关系到每个家庭的幸福，关系到整个中华民族素质的提高，关系到计划生育国策的贯彻落实，关系到逐步实现工业、农业、国防和科学技术现代化，把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主义国家，是全面建成小康社会的重要组成部分。

随着国家医疗体制改革的不断深入，逐步推进城乡医疗服务体系的建设得到不断加强，东阳市市妇幼保健院现有的医疗条件和服务质量无法满足广大妇女儿童医疗保健的需要，项目建设将极大的改善东阳市妇幼保健院医疗条件和服务水平，同时充分发挥其做为市级妇幼保健综合医院的指导和辐射作用，推进东阳市妇幼保健医疗服务体系建设步伐，为妇女儿童营造“家庭”的舒适环境，创造一个拥有优美环境的现代化的妇女儿童医院，．为我市的妇女儿童提供更加充分高效的医疗服务。

本项目的实施，有利于改善妇幼保健院的整体医疗环境，提高服务质量，切实关系到妇女儿童的身体健康。

加强东阳市妇幼保健医院基础设施建设，新建妇产中心，改善医疗卫生条件。将使日益增长的保健需求与供给不足的矛盾得到缓解。为降低东阳市孕产妇、儿童死亡率、提高全县人口素质及妇女儿生存健康水平方面，完善妇幼保健机构的公共卫生服务功能有着非常重要的意义。通过本项目的建设，有效提高了本院的医疗服务水平，能够让医院变得更加有竞争力，医院整体得以更加凝聚，发挥出更大的效力，从而发挥医院的品牌效应。因此，项目的建设势在必行。

# 第三章  建设规模与内容

## 3.1项目建设规模

3.1.1测算依据

本项目为东阳市妇幼保健院妇产中心大楼建设项目，位于吴宁东路以南，迎晖路以西，迎晖花园以北，青春路以西地块。。项目根据《妇幼健康服务机构建设标准》中县区级设置床位的妇幼健康服务机构进行测算。

3.1.2建筑规模及测算

1、保健用房

妇幼健康服务机构保健用房由孕产保健、儿童保健、妇女保健、计划生育用房等构成，建筑面积按县区级70m²/人（指编制管理部门确定的妇幼健康服务机构编制人员）；本项目编制人数按618人计，则保健用房面积为43260m²。

2、医疗用房

妇幼健康服务机构医疗用房包含了住院和与之配套的门急诊、医技科室、行政管理、后勤保障用房等，根据《妇幼健康服务机构建设标准》，提供住院服务的妇幼健康服务机构宜按照401床及以上82m²/床的标准进行测算。扩建后东阳市妇幼保健院的床位数将达到800张，则医疗用房面积为65600m²。

综上，根据以上分析，根据按照《妇幼健康服务机构建设标准》东阳市妇幼保健院妇产中心大楼可建总建筑面积108860㎡（不含地下室）；因考虑到妇幼保健院现有后勤楼2480㎡、急诊楼2880㎡、儿科中心17325㎡、江北分院13500㎡、门诊楼3500㎡（需拆除），共计36185㎡（不含门诊楼），近远期尚需建设建筑面积72675㎡。近远期规划如下：

1、新建保健楼1幢，新建建筑面积19460㎡（含地下室3060㎡）。

2、新建妇产中心1幢，实际建筑面积33690㎡；

改造（保留儿科中心5层以下）实际建筑面积9705㎡。

## 3.2项目建设内容

根据《妇幼健康服务机构建设标准》以及项目土地供应的实际情况，本项目为东阳市妇幼保健院妇产中心大楼建设项目，建设内容：

1、新建妇产中心大楼1幢，共19层，总建筑面积33690㎡；

2、改造（保留儿科中心5层以下）实际建筑面积9705㎡

3、地下室完善6123㎡，以及道路、绿化等工程。

3.3主要技术经济指标

表3-1                 主要技术经济指标

| 项目名称 | 指标 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总用地面积 | 10426 | ㎡ |  |
| 总建筑面积 | 47395 | ㎡ |  |
| 其 中 | 地上建筑面积 | 41272 | ㎡ |  |
|  | 其 中 | 儿科中心改造（五层及以下） | 7582 | ㎡ | 不计容 |
|  |  | 妇产中心 | 33690 | ㎡ |  |
|  |  | 综合楼二期 | - | ㎡ |  |
|  | 地下建筑面积 | 6123 | ㎡ | 其中儿科中心2123㎡ |
| 建筑占地面积 | 1943 | ㎡ | 不含儿科楼 |
| 道路及广场面积 | 5500 | ㎡ |  |
| 容积率 | 3.2 |
| 建筑密度 | 18.6% |
| 绿地面积 | 4000 |
| 绿地率 | 38.4% |
| 机动车位 | 68 |
| 其中 | 地上机动车位 | 68 |
|  | 地下机动车位 | 0 |
| 装卸车位 | 2 |
| 非机动车位 | 1530 |
| 其中 | 地上 | 630 |
|  | 地下 | 900 |

# 第四章  项目选址及建设条件

## 4.1项目选址

项目选址位于吴宁东路以南，迎晖路以西，迎晖花园以北，青春路以西地块。项目总用地面积11199㎡（折16.80亩）。此处交通便利，附近没有大型工业企业，且选址符合东阳市城市总体规划》（2003-2020年）和《东阳市土地利用总体规划》（2006-2020年）。

## 4.2场址条件

4.2.1自然条件

1、地形、地貌条件

东阳地处浙江省中部，甬金高速、诸永高速在境内交叉而过，为浙中交通枢纽。市域总面积1739平方公里，东界新昌、磐安县，西邻义乌市，南与永康市毗连，北与诸暨、嵊州市接壤。东西长71.6千米，南北宽56.1千米，面积1742平方千米。市治江北街道。境内以丘陵为主，占总面积的69.2%。会稽山、大盘山、仙霞岭延伸入境，形成三山夹两盆、两盆涵两江的地貌。地势东高西低，中部山峦自东向西，将境域分为南乡和北乡。东白山，主峰称太白峰，海拔1194.6米，为境内最高峰。白云街道吴山村，海拔67米，为全市最低点。

2、气象和水文条件

东阳地形以丘陵和盆地为主，东阳江、南江横贯全境。东阳属亚热带季风气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明，年温适中，热量丰富，雨量较多，干湿两季明显，春夏多雨，秋冬多旱。年主导风向东北偏东风，最大风速35m/s。夏季以东南风为主，冬季以西北风为主。年平均气温17.2℃，1月平均气温4.6℃， 7月平均气温29.3℃。年平均降水量1326毫米。年平均日照2002小时。平均无霜期243天。不同时空也会发生冰雹、台风、旱、涝等自然灾害，但年际和年内降雨量分配不均匀，春季多雨，易出现春汛，常伴有“倒春寒”天气；夏季湿热，易出现冰雹等灾害性天气；夏末秋初，以晴热为主，极易干旱，河流干涸；夏秋季节，台风频繁，易受洪涝。

3、土壤、植被

东阳地区土壤类型以红壤和黄壤为主。红壤主要分布在盆地内侧的缓坡台地及周边的丘陵和低山坡地带，土壤呈酸性。黄壤主要分布在海拔600m以上的低中山区，表土有机质含量相对较高。

东阳市主要植被有亚热带针叶林、常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、落叶阔叶林、竹林、草丛及人工植被等，森林覆盖率为45.5%。

4、地震设防

场地所处区域的地震特点是强度低、震级小、频率低。根据地震台站的历史统计及近期观测资料，本区历史地震震级均小于4级。据区域地质资料，勘察场地所在区域稳定性良好。

4.2.2社会、经济条件

东阳地处浙江省中部，全市总面积1739平方公里，辖有6个街道、11个镇和1个乡，总人口80.2万。

东阳是著名的“教育之乡”，历史上，东阳进士题名共有305人。早在1989年，东阳就被《人民日报》誉为“百名博士汇一市、千位教授同故乡”。据统计，到2010年底，在国内外具有高级职称的东阳籍人士达9000多人，博士和博士后1100余人，东阳籍院士10人。

东阳是著名的“建筑之乡”，东阳古民居建筑以东阳木雕为主，融竹编、石雕、砖雕、堆雕等装饰艺术为一体，形成了独具儒家文化特色的民居建筑体系。改革开放以后，东阳建筑再创辉煌，1994年被浙江省政府命名为“建筑之乡”， 目前，全市有特级资质总承包企业4家，一级42家，二级55家；累计共创鲁班奖23只。

东阳是著名的“工艺美术之乡”。1995年，东阳被文化部命名为“中国民间艺术之乡”。东阳木雕、东阳竹编是东阳工艺美术百花园中的两朵奇葩。东阳木雕为浙江三大名雕之一，列全国四大木雕之首，是首批国家级非物质文化遗产保护项目。现全市拥有亚太地区手工艺大师1名，国家级工艺美术大师6人，省级工艺美术大师24人。

东阳是著名的“影视旅游名城”。横店影视城是全球规模最大的影视拍摄基地，先后投资70多亿元建成了“秦皇宫”、“清明上河图”等28个大型实景基地、11座大型室内摄影棚，累计拍摄影视剧达到21000多部（集），被誉为中国好莱坞；浙江横店影视产业实验区规划总面积365平方公里，是国家广电总局批准设立的第一个国家级影视产业实验区，吸引了华谊兄弟、唐人电影等影视文化知名企业入驻。华谊兄弟于2009年在创业板正式上市，成为全国境内首家影视传媒上市公司。

改革开放以来，东阳经济社会持续快速发展，是浙江省首批小康县市之一。1999年列入浙江省中等城市发展规划；2001年进入全国百强县行列；2002年跻身浙江省17个经济强市，是浙江省首批13个县级的省级文明城市之一。

4.2.3公用设施

1、交通运输条件

位于吴宁东路以南，迎晖路以西，迎晖花园以北，青春路以西地块，附近有多条公交线路由场址通过，交通便利。

2、供电条件

本项目供电由城市供电网供应。

3、供、排水条件

供水水源从东阳市城市自来水厂引入，排水采用雨、污水分流制。

4、通讯广电接收条件

通讯网络品种多、覆盖面广，能满足项目建设要求。

4.2.4综述

本项目周边公共设施齐备、市政基础设施完善，交通便利，施工条件较好，施工用水、用电可直接引自市政管线，能够保证项目建设需要。

# 第五章  建设方案

## 5.1设计依据

1、《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-2005）；

2、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001 2008版）；

3、《砌体结构设计规范》（GB50003-2002）；

4、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；

5、《建筑地基基础设计规范》（GB 50007－2002）；

6、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）；

7、《办公室建筑设计规范》JGJ67-89；

8、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；

9、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；

10、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

11、《室外排水设计规范》（GB50014－2006）；

12、《综合医院建设标准》；

13、《智能建筑设计标准》GB/T50314-20070；

14、《高层建筑防火规范》GB50045-95；

15、国家现行的技术规程及法规。

16、业主提供的有关资料及要求。

## 5.2设计指导思想及原则

根据现代化医院设计的理念，按照新型绿色医院的概念，提出以下设计理念：

1）以病人为中心的人性化医疗空间

2）高效集中、舒适便捷的公共空间和就诊空间

3）清晰明确的功能分区

4）新型、绿色的现代化的医疗保健中心

1、注重“以人为本”的人性化理念，营造愉快舒适的就医环境，并通过简洁顺畅的流线组织、清晰合理的功能布局、简单易懂的标志系统引导患者及家属顺利完成就医和探访。

2、各功能部分相对集中布置，缩短部门之间的距离，便于病人就医，满足病人急切就诊的心理。

3、建筑形式简洁典雅，与周围环境协调，功能分区明确，交通流畅、导向清晰。做到医患分流，人车分流，洁污分流。保证了病人在院区内的就医安全。

4、创造一个绿色环保、生态节能的医院，我们在自然通风采光、空调节能、可再生能源的利用等层面都进行了周全的考虑，使之将成为绿色节能医院的典范。

## 5.3总平面设计

5.3.1 总平面布置

根据建设标准及方便患者就医的要求，妇产中心大楼分布在地块东侧，北侧临吴宁东路；停车综合楼位于地块西南角，以方便停车。通过形式丰富的庭院的设计，创造新风格的现代化“绿色医院”。

5.3.2 道路交通

医院的人口流动对城市主干道的压力比较大，车辆出入口也分别设在东、西两侧，人行出入口设置在北侧，以入口广场空间组织人流、车流，并布置了停车综合楼，方便快捷，以更好的满足医院的功能使用。

## 5.4建筑设计

5.4.1 建筑设计

1、设计思路

妇产中心大楼设计应符合医院规划以及满足功能需求为主，妇产中心大楼布置应合理利用场地，外形构造当力求具有医院建筑物特点。

2、平面设计

本项目妇产中心大楼为十九层建筑物，在楼内布置产房、手术室、产妇护理室、新生儿观察室、婴儿护理室、产妇术后康复理疗室、办公室、护士站等。

停车综合楼为五层建筑。

3、日照、采光

设计均采用全自然采光与灯光照明相结合，通风设计采用自然通风，满足建筑物室内环境的规定。墙体保温、隔热、隔声满足相关规范要求。

5.4.2 立面设计

建筑顺应城市建设的脉络，应使建筑具有科技倾向和鲜明的明代感，也需要能放松紧张情绪的绿色生态共享空间。

考虑到该建筑所处地理位置，需满足该建筑所处街景的城市景观要求。该立面高低错落，明快简洁的处理手法。给人以新颖、亲切、明快的感觉。

建筑形象定位于简洁明快的建筑风格，兼有中、高档装饰材料的有机组合，体现了建筑的时代感，为城市增加了新亮点。

总体造型风格力求简洁、朴实、大方、采用通窗，现代而富有力度，水平式遮阳板强化了立面舒展感，又满足了避免病人受阳光直射所需要的功能要求，同时利用材料的适当变化，丰富了立面效果。

5.4.3 无障碍设计

根据《无障碍设计规范》（GB50763-2012）要求，在妇产中心大楼入口处设置一处无障碍出入口坡道，坡道宽度为1.38米，坡度i=1:12，在坡道两侧设置无障碍扶手。

5.4.4 装修标准

1、内门：防火防盗门。

2、窗、外门：铝合金玻璃门窗。

3、外墙：建筑物外墙以铝合金玻璃窗和花岗岩相结合。

4、阳台：钢化玻璃不锈钢栏杆。

5、屋面防水：选用一级防水。

5.4.5 结构设计

5.4.5.1设计依据

1．自然条件和基础数据

（1）基本风压值按0.3KN/m2，因气候温和，不考虑雪荷载。

（2）本工程所在地区的抗震烈度值为6度计。

（3）本工程结构使用年限为70年。建筑结构的安全等级为二级，抗震设防类别为乙级，地基础设计等级为乙级。

（4）采用现浇钢筋砼框架结构。框架抗震为二级。

2．主要设计依据

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-20071

《建筑结构荷载规范》GB0009-20071

《混凝土结构设计规范》GB50010-20072

《建筑抗震设计规范》GB500-11-20071

《建筑地基基础设计规范》GB50007-20072

《高层建筑混凝土结构技术规范》GJ3-20072

《地下工程防水技术规范》GB50108-20071

5.4.5.2工程地质及自然条件

（1）基本风压：根据《建筑结构荷载规范》（GB50009—20071）规定东阳地区基本风压值为0.3kN/m2。

（2）地震烈度：根据国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）本场地按Ⅱ类场地设计，抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度值为0.05g，反应谱特征周期值为0.35s。

（3）工程水文地质

1）地表水

有待考察

2） 地下水

a.地下水类型

场地勘探深度范围内，地下水主要为第四系孔隙潜水和基岩裂隙水。

第四系孔隙潜水主要赋存在上部土层中，1层素填土、3层圆砾赋水性及渗透性较好，为强透水层，是地下水贮存和径流的良好空间和良好通道。2层粉质粘土赋水性及渗透性差，属相对隔水层。基岩裂隙水主要赋存于粉砂岩的风化裂隙中，其赋存条件和富水性与岩性、节理裂隙及地貌条件有密切的关系。基岩裂隙水的分布、水量储藏不均匀，渗透性较差，属弱透水层。

b.地下水补给排泄

本场地内，地下水主要受大气降水、地表水侧向补给，地表水及地下水主要向地势低洼处流动，地下水排泄以侧向排泄为主。

c.地下水位及变化幅度

勘察期间测得场地稳定水位埋深在2.70～3.60米之间，相应标高在83.19～82.59米之间。根据地区经验，本场地地下水位年变化幅度为1.50～2.50米。

d.各岩土层的渗透性

根据类似工程经验及场地环境，拟建场地1层素填土渗透系数在2.0×10-2cm/s左右，2层粉质粘土渗透系数在5×10-6cm/s左右， 3层圆砾渗透系数在5.0×10-2cm/s左右，4-1层强风化粉砂岩渗透系数在5.0×10-5cm/s左右。

5.4.5.3主要设计取值参数

（1）荷载取值，以《建筑结构荷载规范》（GB50009—20071）为基本依据，根据本工程实际情况，各楼面负荷载取值如下：

走廊、门厅、卫生间：2.5KN/ m2

楼梯间：3.5KN/ m2

不上人屋面：0.5 KN/ m2

上人屋面：2.0 KN/ m2

（2）本工程结构使用年限为70年。建筑结构的安全等级为二级，

5.4.5.4结构选型

妇产中心大楼及停车综合楼结构型式为现浇钢筋混凝土框架。

框架结构基础为柱下独立基础。

5.4.5.5主要结构材料选用

（1）钢筋：以采用Ⅲ级钢为主。

（2）钢板和型钢：一律采用3号钢。

（3）焊条：采用E43型和E50型。

（4）框架填充墙材料：均采用加气砼砌块及M5混合砂浆砌筑。

（5）混凝土强度等级：墙、柱砼强度等级C40、梁板砼强度等级C35。

# 第六章   公用工程

## 6.1设计依据

1、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）

2、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

3、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

4、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)

5、《工业与民用配电设计手册》第三版

6、《建筑照明设计规范》(GB50034-2004)

## 6.2给排水设计

6.2.1 设计内容

室内生活给水系统、排水系统，室内消火栓给水系统、室外生活给排水系统、室外消防给水系统及室外雨水系统。

6.2.2 给水系统设计

采用市政自来水管网供水，由给水管网接入给水管道，在项目地块内形成环网，供应日常绿化浇灌以及办公生活用水。

6.2.3 排水系统设计

6.2.3.1雨水

屋面雨水均采用内排水雨水系统排出。屋面沿女儿墙附近设雨水天沟，天沟中设雨水斗收集雨水，经室内雨水竖管再排至室外雨水井。

场地雨水采用金华地区暴雨强度公式计算流量，分别用雨水管沟排至城市雨水井内。

6.2.3.2污水

医院设置独立的排水系统，将医疗污水、食堂排水、粪便污水、洗涤废水等排至医院污水处理站处理。

污水处理站设计如下：

（1）污水处理站设计依据

1）《污水综合排放标准》（GB8978-1996） ；

2）《医疗机构污染物排放标准》（GB18466-2005）；

3）《医院污水处理设计规范》（CECSO7-2004） ；

4）《给排水设计手册》 ；

5）《医院污水处理技术指南》

6）《水污染防治手册》；

7）《环境工程手册》；

（2）废水性质：医疗污水、生活污水。

（3）设计水量：日处理污水250m3。（10.5m3/h）

（4）设计方案工艺选择

根据《医疗机构污染物排放标准》（GB18466-2005）、《医院污水处理设计规范》（CECSO7-2004）和《医院污水处理技术指南》等国家对于医疗污水的技术、规范、标准的一系列要求。医疗污水的处理，必须综合考虑污水中细菌、病毒的种类和数量，污水的理化指标和毒理指标，以及污水的排向和受纳水体对水质的具体条件所要求的处理效果，来确定具体的处理工艺及其排放水质。

针对类似医院医疗综合废水的性质及目前国内处理类似废水的处理工艺并结合我司的实际工程案例，决定采用“物化+消毒”相结合的处理工艺方法，能够使处理后的污水合格达标排放。

预处理工艺段：本项目的医疗污水来源中，含油的食堂生活污水在进入本污水处理站前需进行相应的预处理，考虑采用隔油池除油的设计。

生化处理工艺段：A/O生化池为本污水处理工艺主体，其工艺原理是在A段和O段反应池内均设置曝气管和填料，污水经过缺氧/好氧过程与长满生物膜的填料相接触，在生物膜的作用下，使污水达到净化。

消毒处理工艺段：医院污水经生化处理后，除部分细菌随污泥沉淀下来外，大部分大肠杆菌、便链球菌等致病菌仍然存在污水中，必须进行消毒处理。

医疗污水消毒有液氯、次氯酸钠、二氧化氯、臭氧等多种消毒方法。本设计采用二氧化氯对污水进行消毒，二氧化氯具有杀菌效果好、效率高、运行稳定、安全、投加简单等优点。同时，二氧化氯对病毒消毒效果比臭氧和液氯更有效，与污水反应快，接触池可占地省，大大节省投资。

（5）主要构筑物及设备：进水渠及机械格栅、调节池、接触氧化池、沉淀池、接触消毒池、污泥处理设施等

6.2.3.3管材

（1）生活给水系统采用PP-R三型聚丙烯料给水管。

（2）室内消火栓消防系统采用热浸镀锌钢管。

（3）室内排水系统采用硬聚氯乙烯塑料排水管。

（4）室外污水、废水和雨水管道采用HDPE双壁波纹排水管。

## 6.3电气设计

6.3.1设计范围

本工程包括以下系统：

1、电力配电系统；

2、建筑物防雷、接地系统及安全措施；

6.3.2 强电设计

6.3.2.1 负荷等级

手术部、治疗室、产房等的电力和照明，消防用电、保安监控用电、走道照明以及主要业务用电子计算机系统电源为一级负荷。X光机电源，客梯，生活泵用电为二级负荷。其余为三级负荷。

6.3.2.2 电源

本工程电源电压为10KV，采用医院现有城市供电电源和自备电源，不新增供电电源和变配电设备。

6.3.2.3 照明设计

妇产中心大楼设置正常照明、应急照明，室外设建筑射灯。

楼梯及其疏散走道、消防控制室、手术室设应急照明，在出口处设安全出口标志灯。在疏散走道设疏散标志灯。以上照明灯具采用集中应急电源柜供电。

办公、药房等选用LED直管灯；治疗室，手术室装设净化灯作一般照明；手术室设无影灯作手术照明；走道设led筒灯。

照度标准：办公、治疗、手术室等一般照明200-750LX。

光源的选择：医院的诊室，治疗室，检查化验室等场所采用采用LED光源；污染走廊，污洗间、候诊室、治疗室、ICU、手术室均设置紫外灯，并与其它用途照明分开控制。

照明配电支线均采用BV-450/750V铜芯导线，KBG管敷设。

6.3.2.4 防雷设计

沿女儿墙顶暗设—25×4扁钢避雷带，并在屋面板内装设不大于20×20或24×16米网格防直击雷，利用结构柱内两根通长焊接的主筋用防雷引下线，引至共用接地装置。

安装浪涌保护器用于限制电路中的瞬时过电压和泄放浪涌电流，使得电路电压低于线路所能季受的最高值，同时将由雷电或其他系统因素产生的强电流导入地面，释放多余的能量，有效的防止了由于雷电、短路、电源切换等系统因素产生的过电压的潜在危险。

暴露于屋面的金属物体均同避雷装置相连。屋面用电设备，电气线路在电源侧设过电压保护装置，弱电系统进、出口装设过电压保护装置，进出建筑物的金属管道，电缆外皮与接地装置可靠连接。

本工程采用共用接地系统，电梯接地、建筑物防雷接地等均接于接地装置上，其接地电阻不大于1欧。

## 6.4弱电设计

医院弱电系统包括：综合布线系统、火灾自动报警及消防联动系统、数字显示系统、门禁系统、计算机网络系统、多媒体会议系统等。

6.4.1设计依据

（1）《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95

（2）《民用建筑电气防火设计规范》JGJ/T16-92

（3）《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-88

（4）《电话通信设施设计标准》YD/T20078-93

(5)《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

6.4.2综合布线系统

医院设一套全数字程控电话交换机系统。

市话引入方案为从城市管网引来两根100对通信电缆，用于办公室、走道公用电话等直拨电话线以及交换机中继线。

大楼每层设配线间，电话竖向采用大对数铜缆传输，数据竖向采用光缆传输；平面采用8芯超五类线至各个标准信息插座；每个办公室、值班室、护士站等均设多个双孔插座。

楼内搭建高性能的计算机网络系统平台。根据办公自动化系统具体的应用需求，对布线系统进行设计，建立一套高质量、高可靠性的计算机网络系统，并通过选择最新的网络技术和性能优异的网络产品构建办公局域网系统。

6.4.3火灾自动报警及消防联动控制

大楼设一套智能化火灾自动报警系统，两总线编码。消防控制室设于妇产中心大楼内设联动控制台。

建筑物内采用全保护的火灾报警方式，设感烟、感温探测器保护。

各层出入口设声光报警器或楼层显示器。

各层消防电梯前室、楼梯间等设有火警专用电话插孔，配电室、通风机房、水泵房等处设有火警电话，火灾时可直通消防控制室。

火灾时，电梯降首层并将电梯运行状态信号返回至消防控制室电梯显示盘。

大楼层顶设加压风机，分别对筒体内的楼梯间、前室加压送风。火灾时，开启加压送风口，同时开启对应的加压风机。

地下室设机械排烟。火灾时，开启对应区内的排烟阀，关闭分区内各防烟防火阀，由消防中心开启对应的烟风机。

手动报警按纽代替消火栓按钮。火灾时，动作信号返回至消防控制报警器上报警，同时通过联动总线回XUP盘上，由XUP盘发出启动消防泵信号，并将泵运行信号返回至消防控制。

湿式报警阀动作，由消防控制室发出信号启动喷淋泵。

6.4.4门禁系统

本项目门禁管理设计考虑采用一卡通系统，由一卡通管理中心、门禁管理系统子系统构成。

6.4.5数字显示系统

在大楼一层大厅内设数字显示系统。

## 6.5消防设计

6.5.1室外消防给水

从城市自来水干管接入DN100给水管至医院场地，环医疗区形成DN100环状管道。在环状管上设4只室外消火栓供给室外消防用水。火灾时，消防车开赴现场，从室外消火栓取水并加压灭火。

6.5.2室内消火栓给水

室内消火栓给水采用加压供水系统供给。

室外设地下贮水池一座，总容积50m3，消防给水泵设在底层的水泵房内，采用2台立式水泵，一用一备。各建筑室内消防给水系统均设上、下环状管网。

消火栓箱采用带水喉的自救式消火栓箱，箱内有按纽，可直接启动消防水泵。住院楼下面几层消火栓前设孔板减压。

6.5.3自动喷水

妇产中心大楼自动喷水喷头普遍设置。

自动喷水系统给水泵与消防给水泵共用。

6.5.4气体灭火装置

柴油发电机房内设1台QL8型柜式卤代烷“1301”灭火装置，并采用自动和手动两种启动方式开启灭火剂贮瓶，释放灭火。变配电室设手推车式卤代烷“1301”灭火装置扑灭初期火灾。

## 6.6其他工程方案

根据工程特点以及实际情况进行设计及施工。

# 第七章   节能与节水

本报告书根据国家颁布的《节约能源暂行条例》及有关条例编制。随着我国经济的飞速发展，能源消耗越来越大，节约能源越来越重要。能耗指标的控制，不仅能降低大量能耗，也降低了运营成本，因此，本项目在设备选型时重点考虑节能的综合效果（进口设备选型时，在对技术性能、报价等进行比较时，应同时考虑能耗的比较）将运营的综合能耗降下来。

## 7.1设计采用的标准和依据

（1）中华人民共和国节约能源法 (2018年10月修订)

（2）公共建筑节能设计标准（GB50189-2015）

（3）国家建设部【1998】第1号令《城市节约用水管理规定》（1998.1.1）

（4）建筑节能设计规范、标准及技术规定等

（5）浙江省人民政府关于印发浙江省“十三五”节能减排综合工作方案的通知；

（6）《绿色建筑评价标准》。

## 7.2节能措施

1、在建筑设计中采取先进的节能技术，包括吊顶、隔墙、屋面、门窗构件均选用安全、节能型产品。

2、照明设计按不同场所（区域）的基准照度要求和设计规范，合理配置照明系统。

3、建筑设计符合设计规范和节能技术规定与要求。

4、设备选型

（1）本工程采用先进的节能环保型动力设备、通风系统设备等，合理资源配置，减低能源消耗。

（2）变压器选用高效节能型变压器系列，照明灯具选用节能型电光源产品。

## 7.3节水措施

（1）水环境

合理规划和建设区内水环境，提供安全有效的供水、污水处理日用系统，节约用水；实现水资源的可持续发展和利用，改善生态环境；建设完善的给水系统，保证供水水质符合卫生要求，水量稳定，水压可靠；建立完善的排水系统；雨水或生活污水经处理后回用作生活杂用水等各种用途时，水质应达到国家规定的相应标准，以保障回用水的安全和适用。

最大限度地有效利用水资源，减少污水的排放量，实现用水的良性循环，以足够的水量和水压不间断地供应符合卫生要求的饮用水、消防用水和其他生活用水；及时将区内的污水和雨水排放收集到指定场所。

收集雨水用以一定范围内补充区域用水，完善屋顶和地表径流规划，避免雨水淹渍、冲刷给环境带来的破坏。充分利用雨水，减少市政供水，收集后的雨水经适当处理后回用做杂用水。

（2）绿化景观用水节水

保障绿化、景观用水，改善用水分配，提供景观用水水质和效率。景观用水应设置循环系统，并应结合水系统进行优化设计以保证水质，提高用水效率。提倡营造少灌或免灌绿化群落，减少草坪面积，尤其是冷地型草坪面积。

绿化用水应利用雨水或生活污水回用作为绿化用水，以利于节水及利用自然渗透补充地下水。

（3）节水器具应用

大力推广使用节水型器具，不断提高用水效率。不使用耗水9升和9升以上的座便器。

龙头：①不使用螺旋式升降式铸铁水嘴。②根据用水场合的不同，可选用延时自动关闭（延时自闭）式、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头；手压、脚踏、肘动式水龙头；停水自动关闭（停水自闭）式水龙头；陶瓷片防漏水龙头等节流水龙头。

淋浴器具：冷、热水混合器具（水温调节器）；电磁式淋浴节水装置；节水喷头等。

# 第八章   环境保护、消防及安全

## 8.1环境保护标准

1、《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）；

2、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

3、《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）

4、《医疗废物管理条例》

5、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GWKB3-2000）

6、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）

## 8.2项目所在区域环境质量现状

8.2.1空气质量现状

根据相关监测资料显示，在一定的监测时段内，项目所在地域环境空气中SO2、NO2和PM10均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准要求，该区域环境空气质量状况良好。

8.2.2水环境质量现状

根据相关监测资料显示，在一定的监测时段内，该区域水环境质量状况显示良好。

8.2.3声环境质量现状

本项目拟建地四周昼间噪声级在48.3～53.7dB之间，夜间噪声级在45.4～48.8dB之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。因此，本项目所在地周围声环境质量较好。

8.2.4生态环境现状

该项目所在区域无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响。

## 8.3施工期环境影响分析及处理措施

8.3.1施工期环境影响分析

1、施工期噪声污染源

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产                                                                                                                                                                                                                                      生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB。在这类施工机械中，噪声较高的为静压式打桩机、搅拌机、浇捣机和孔式灌注机等，在80dB以上。

建设期间主要噪声源的声级值

| 序号 | 声源名称 | 噪声级范围（距源10m处）[dB] | 序号 | 声源名称 | 噪声级范围（距源10m处）[dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 78-96 | 2 | 搅拌机 | 75-88 |
| 3 | （旋挖打桩机） | 95-105 | 4 | 运输卡车 | 85-94 |
| 5 | 挖土机 | 80-93 | 6 | 卷扬机 | 75-88 |
| 7 | 浇捣机 | 90-98 | 8 | 空气压缩机 | 80-95 |

施工机械噪声衰减距离（单位：m）

| 序号 | 施工机械 | 55dB | 60dB | 65dB | 70dB | 75dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 190 | 120 | 75 | 40 | 22 |
| 2 | 混凝土搅拌机 | 190 | 120 | 75 | 42 | 25 |
| 3 | 混凝土浇捣机 | 200 | 110 | 66 | 37 | 21 |
| 4 | 升降机 | 80 | 44 | 25 | 14 | 10 |

2、施工期大气污染源

建设阶段的大气污染源主要来自施工过程中的风力扬尘、土石方和建筑材料车辆运输所产生的道路扬尘和作业扬尘。

在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。

3、施工期废水污染源

施工期的废水主要是施工人员的日常生活污水和地基挖掘时的地下水和浇注砼的冲洗水。

（1）生活污水

施工人员生活污水主要污染因子为CODCr、SS和氨氮等，其污染物浓度分别为CODCr约300mg/L、SS约200mg/L、氨氮约30mg/L，排放量约为3723m3/a。

（2）施工废水

地基挖掘时的地下水量与地质情况有关，浇注砼的冲洗水量与天气状况有关，主要污染因子是SS，其排放量均难以估算。

4、施工期固废污染源

建设施工期间需要挖土，运输弃土、运输各种建筑材料如水泥、砖瓦、木材等，工程完成后，会残留不少废弃建筑材料。除此之外，施工期间施工人员还将产生一定量生活垃圾。

8.3.2施工期采取措施

1、缓解噪声影响

施工单位在施工作业中应选用低噪声的施工机具和先进的工艺，并在施工过程中设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；合理安排各类施工机械的工作时间，尤其是夜间严禁打桩机等强噪声机械进行施工，同时在不同施工阶段严格按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）对施工场界进行噪声控制，禁止夜间（晚22点至早晨6点之间）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，以减少这类噪声对周围环境的影响。

在必须进行夜间施工时，应及时向环保主管部门批准后实施，同时向周围民众告知。

2、改善大气环境

施工期在选择临时堆场和建材加工场地时，应避开居民小区和人群集中地，尽量位于居民小区和人群的下风向，且距离在100m以外，对粉状物质（石灰、水泥等）不能露天堆放。并对运输道路及时清扫和浇水，且加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土建房，同时必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围大气环境的影响。建设单位必须文明施工，严格遵守相关法律法规，则工程扬尘对项目周围的影响可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值的要求。

3、改善水环境

建设期间要求工地设置临时厕所和简易化粪池，将生活污水收集经化粪池预处理后定期委托环卫部门清运。

施工废水要进行截流后集中进行沉淀处理，否则将会把施工区块的泥沙带入到水体环境中。部分上清液可回用于工程养护、机具清洗和场地洒水等，无法回用的经沉淀处理后排入附近市政污水管网。

4、缓解固废污染

建设单位应要求施工单位规范运输，加强管理，不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”，对于建筑垃圾，其中的钢筋可以回收利用，其他的混凝土块连同弃渣等均为无机物，可送至专用垃圾场所或用于回填低洼地带。另外，施工期间施工人员产生的生活垃圾应收集到指定垃圾箱内，由环卫部门统一处理。

综上所述，该项目施工期间会对周围产生一定的影响，施工影响具有暂时性，随着施工的结束该影响也即消失。建设单位必须严格按照国家和地方政府有关法律法规，实行文明施工，创建绿色工地，将对周围环境的影响降低到最低、最轻。

## 8.4营运期环境影响分析及处理措施

8.4.1营运期环境影响分析

（1）环境空气影响分析

营运期废主要为汽车尾气、燃料废气、油烟废气、垃圾收集点的恶臭等。

①汽车尾气

项目建成后出入车辆将有明显增加，车辆启动和运行过程中会产生汽车尾气。由于地面停车位较分散，启动时间较短，而且露天空旷、扩散条件好，对周围环境基本无影响。

②燃料废气

该项目营运过程中使用的燃料主要天然气和液化石油气，天然气和液化石油气均属于清洁能源，燃烧产生的污染物数量较少，对周围环境基本无影响。

③油烟废气

该项目建成后油烟产生量约为0.39t/a，按直接排放计，即油烟排放量为0.39t/a。经吸排油烟机收集后，通过竖井引至屋顶排放，由于高空扩散条件较好，因此对周围环境影响不大。

④恶臭

该项目设移动式垃圾收集箱，生活垃圾由环保部门统一收集，外运至垃圾中转站，要求日产日清，尤其是夏季高温时，防止垃圾腐败产生异味，减少恶臭的影响。

（2）水环境影响分析

医院污水其综合水质类似于生活污水，但比生活污水所含化学成分更为复杂，污水成分中含有传染病病菌、重金属、有机溶剂、消毒剂以及放射性同位素等物质。

（3）噪声环境影响分析

该项目营运期噪声主要为车辆出入噪声、空调外机运行噪声等，主要噪声源强65～80dB。

汽车出入噪声：该项目运营后，将使进出车辆有所增加，因此产生一定的交通噪声，汽车启动时的约75dB，建议在车辆出入处应设有限速禁鸣标志的警示牌。

室外空调噪声：该项目空调多数为挂式，室外机噪声约为65～68dB，经距离和空气吸收衰减后，对周围环境影响不大。

（4）固废环境影响分析

本项目固体废物种类繁多，性质各异，因此需根据废物的性质，将其分为一般性固废和危险固废。医院废物遵循在废物收集处理过程中，将带有传染性的垃圾废料和不带传染性的严格分开，尽量减少有毒有害垃圾和带传染性垃圾的数量，以利于废物的回收利用和处理。不带传染性和未受污染的纸类、塑料类及瓶罐等废物，木材、金属、玻璃等废料均可回收利用，或委托废品收购部门处理。

5.4.2环境保护措施

（1）运营期医疗废物回收

妇幼保健院产生的医疗废物不得混入生活垃圾。妇幼保健院所产生的医疗废物应当按照国家医疗废物分类目录和地区有关技术规范，设置符合要求的收集容器，对医疗废物实行分类收集。

妇幼保健院所产生的医疗废物应在本单位内收集，且每天不少于一次；对巡回医疗和现场急救等医疗活动中产生的医疗废物，应当在医疗活动结束后立即完成收集。

妇幼保健院所产生的医疗废物应当按照规定进行包装。其中，病原体培养基、病原体标本、菌种、毒种保存液等高危险废物，应当按照国家和本市的规定先行消毒后，再进行包装。医疗废物的包装，应当符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》的要求。

（2）运营期医疗废物处置要求

妇幼保健院对医疗废物处置应当符合国家和本市有关医疗废物处置的标准和规范。

妇幼保健院对医疗废物经焚烧处置后产生的最终残余物，应当按照危险废物处置规范进行处理。

妇幼保健院对处置医疗废物过程中排放的污染物，应当符合国家和本市规定的排放标准，并实施污染物排放在线监测。环保部门应当加强对产生和处置医疗废物的妇幼保健医院进行现场监督检查，并建立相应的监管档案。

被检查的妇幼保健医院应当如实反映情况，提供与检查内容有关的资料，不得弄虚作假或者隐瞒事实，不得拒绝或者阻挠管理人员的检查。

（3）运营期医疗废水处置要求

按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的要求县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构，按标准内综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值执行。直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准。

（4）运营期医疗废水处理工艺与消毒要求

妇幼保健院传染病区和非传染病区的污水应分流，不得将固体传染性废物、各种化学废液弃置和倾倒排入下水道。

妇幼保健院应设专用化粪池，收集经消毒处理后的粪便排泄物等传染性废物。

妇幼保健院的各种特殊排水应单独收集并进行处理后，再排入妇幼保健院污水处理系统，处理完后经检测达标后，排入城市污水管网。

## 8.5环境影响评价

本建设项目在建设和运营过程中，只要严格采取各项污染防治对策，项目建设不会对该地区的周边环境产生不利影响，地表水、大气环境质量基本保持现状，噪声环境也在相应的功能区控制指标之内。因此，只要严格执行“三同时”政策，项目建设在环保上是可行的。

## 8.6水土保持

本项目的建设有可能造成的水土流失：施工期间开挖地基，施工车辆往来频繁，将对原有的水土环境造成一定的影响，为解决这些问题，建议采取如下方案：

施工期间开挖出的表土要按规定集中堆放，用于日后建草皮及植树等绿化工作，以保护当地的生态环境；场区内充分重视排水设施建设，工地内的污水需经沉砂池沉淀土壤砂石后，能循环利用的回收利用，不能循环利用的可就近排入市政污水管网。

## 8.7消防及安全

1、各建筑室内均按规范要求设有消防栓，消防栓的间距保证同层任何部位有两个消防栓的水枪充实水柱同时到达。消防栓系统的栓口的静水压力不大于0.80Mpa，栓口的出水压力不大于0.50 Mpa。消防栓水泵设两台，一用一备。室外设有消防栓接合器。

2、自动喷水系统

自动喷水系统设两台，一用一备。室外设有自动喷水接合器。

3、建筑灭火器系统

本工程各建筑室内还设有手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

室内消防系统的DN100及DN100以下管道采用镀锌钢管，丝扣连接；DN100以上管道采用无缝钢管，镀锌，卡箍连接。

# 第九章   项目实施进度

本项目工程从2020年3月初开始立项审批工作到2023年2月底项目竣工止，主要分为两大阶段。

第一阶段  项目前期工作（2020年3月-2020年12月）

1、项目立项审批工作（2020年3月-2020年6月）

2、项目施工前期准备工作（2020年7月-2020年12月）

第二阶段  项目建设实施阶段（2021年1月-2023年2月）

1、土建工程（2021年1月-2022年6月）

2、装修附属配套工程（2021年11月-2022年10月）

3、其他后期完善工作（2022年9月-2023年2月）

| 时间 阶段名称 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 1 |
| 项目前期工作 | 项目立项审批工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目施工前期准备工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 建 设 实 施 阶 段 | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 装修附属配套工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 道路、绿化等配套完善工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项  目  实  施  进  度  表

# 第十章  投资估算与资金筹措

## 10.1投资估算编制说明

一、编制依据

（1）国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（2）国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南》（使用版2002）；

（3）《浙江省工程建设其他费用定额》（2018版）；

（4）《浙江省建设工程施工取费定额》（2018版）；

（5）《浙江省建筑工程概算定额》（2018版）；

（6）《浙江省安装工程概算定额》（2018版）；

（7）项目建设单位提供的相关资料。

（8）方案设计图纸及说明

（9）结合图纸采用类似建筑单价指标法进行估算。

二、估算包括的范围

（1）建安工程费用；

（2）工程建设其他费用；

（3）基本预备费用；

（4）建设用地费用。

## 10.2项目总投资估算

本工程总投资为37997.69万元，其中工程费用为26420.14万元，工程建设其他费用1976.71万元；基本预备费用1419.84万元；土地费用地费（拆迁补偿费）8181万元。

| 项目投资估算表 |
| --- |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 造价（人民币：万元） | 单位价值(元/单位) |
| 1 | Ⅰ | 工程费 | M2 | 57138 | 26420.14 | 4623.92 |
| 2 | 一 | 新建部分（妇产中心） | M2 | 37690.00 | 20137.11 | 5342.83 |
| 3 | (一） | 地下室工程 | M2 | 4000.00 | 2652.00 | 6630.00 |
| 4 | 1 | 建筑工程 | M2 | 4000.00 | 2410.00 | 6025.00 |
| 5 | 1.1 | 土建工程（含基础工程） | M2 | 4000.00 | 1960.00 | 4900.00 |
| 6 | 1.2 | 基坑围护 | M | 300.00 | 450.00 | 15000.00 |
| 7 | 2 | 安装工程 | M2 | 4000.00 | 242.00 | 605.00 |
| 8 | 2.1 | 给排水工程 | M2 | 4000.00 | 52.00 | 130.00 |
| 9 | 2.2 | 电气工程 | M2 | 4000.00 | 88.00 | 220.00 |
| 10 | 2.3 | 暖通工程 | M2 | 4000.00 | 60.00 | 150.00 |
| 11 | 2.4 | 弱电工程 | M2 | 4000.00 | 22.00 | 55.00 |
| 12 | 2.5 | 抗震支架 | M2 | 4000.00 | 20.00 | 50.00 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | （二） | 地上建筑工程 | M2 | 33690.00 | 17485.11 | 5190.00 |
| 15 | 1 | 建筑装饰工程 | M2 | 33690.00 | 13880.28 | 4120.00 |
| 16 | 1.1 | 土建工程 | M2 | 33690.00 | 8085.60 | 2400.00 |
| 17 | 1.2 | 室内装修工程 | M2 | 33690.00 | 4042.80 | 1200.00 |
| 18 | 1.3 | 外立面装修工程 | M2 | 21898.50 | 1751.88 | 800.00 |
| 19 | 2 | 安装工程 | M2 | 33690.00 | 3604.83 | 1070.00 |
| 20 | 2.1 | 给排水工程 | M2 | 33690.00 | 437.97 | 130.00 |
| 21 | 2.2 | 电气工程 | M2 | 33690.00 | 741.18 | 220.00 |
| 22 | 2.3 | 暖通工程 | M2 | 33690.00 | 1414.98 | 420.00 |
| 23 | 2.4 | 弱电工程 | M2 | 33690.00 | 1010.70 | 300.00 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 二 | 改造部分（儿科中心） | M2 | 19448.00 | 3760.81 | 1933.78 |
| 26 | 1 | 土建改造工程（-1至5层） | M2 | 9705.00 | 1552.80 | 1600.00 |
| 27 | 2 | 室内装修拆除工程 | M2 | 9705.00 | 116.46 | 120.00 |
| 28 | 3 | 安装改造工程 | M2 | 19448.00 | 2091.55 | 1075.46 |
| 29 | 3.1 | 给排水工程 | M2 | 19448.00 | 252.82 | 130.00 |
| 30 | 3.2 | 电气工程 | M2 | 19448.00 | 427.86 | 220.00 |
| 31 | 3.3 | 暖通工程 | M2 | 19448.00 | 816.82 | 420.00 |
| 32 | 3.4 | 弱电工程 | M2 | 19448.00 | 583.44 | 300.00 |
| 33 | 3.5 | 抗震支架 | M2 | 2123.00 | 10.62 | 50.00 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三 | 其他工程 |  |  | 1813.22 |  |
| 36 | 1 | 氧气系统 |  |  | 200.00 |  |
| 37 | 2 | 特殊防护（防辐射等） |  |  | 30.00 |  |
| 38 | 3 | 变配电工程 | M2 | 57138.00 | 628.52 | 110.00 |
| 39 | 4 | 标识标牌 | M2 | 57138.00 | 125.70 | 22.00 |
| 40 | 5 | 电梯工程 | 台 | 11.00 | 330.00 | 300000.00 |
| 41 | 6 | 污水处理系统 |  |  | 100.00 |  |
| 42 | 7 | 洁净工程（手术室等） |  |  | 300.00 |  |
| 43 | 8 | 机械停车系统 | 辆 | 45.00 | 99.00 | 22000.00 |
| 44 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 四 | 室外工程 | M2 | 9500.00 | 709.00 | 746.32 |
| 46 | 1 | 景观绿化 | M2 | 4000.00 | 180.00 | 450.00 |
| 47 | 2 | 道路广场 | M2 | 5500.00 | 275.00 | 500.00 |
| 48 | 3 | 综合管线 | M2 | 9500.00 | 47.50 | 50.00 |
| 49 | 4 | 泛光照明及安防 | M2 | 9500.00 | 28.50 | 30.00 |
| 50 | 5 | 围墙工程 |  |  | 38.00 |  |
| 51 | 6 | 土方平衡 | M2 |  | 60.00 | 50.00 |
| 52 | 7 | 海绵城市 |  |  | 80.00 |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Ⅱ | 工程建设其他费 | M2 | 57138.00 | 1976.71 | 345.95 |
| 55 | 1 | 管理费用 | 万元 |  | 756.08 |  |
| 56 | 1.1 | 建设单位管理费 | 万元 | 26420.14 | 195.10 | 0.74% |
| 57 | 1.2 | 建设管理其它费 | 万元 | 26420.14 | 164.68 | 0.62% |
| 58 | 1.3 | 工程监理费 | 万元 | 26420.14 | 396.30 | 1.50% |
| 59 | 2 | 勘察设计费 | 万元 |  | 769.35 |  |
| 60 | 2.1 | 勘察费 | 万元 | 26420.14 | 82.43 | 0.31% |
| 61 | 2.2 | 设计费 | 万元 | 26420.14 | 686.92 | 2.60% |
| 62 | 3 | 可行性研究费 | 万元 | 26420.14 | 35.00 | 0.13% |
| 63 | 4 | 环境交通评价费 | 万元 | 26420.14 | 5.00 | 0.02% |
| 64 | 5 | 劳动安全卫生评价费 | 万元 | 26420.14 | 13.21 | 0.05% |
| 65 | 6 | 场地准备及临时设施费 | 万元 | 26420.14 | 190.23 | 0.72% |
| 66 | 7 | 工程保险费 | 万元 | 26420.14 | 79.26 | 0.30% |
| 67 | 8 | 防雷及抗震审查费 | M2 | 57138.00 | 11.43 | 2.00 |
| 68 | 9 | 高可靠性供电贴费 | KVA | 5000.00 | 100.00 | 200.00 |
| 69 | 10 | 节能评估费 | M2 | 57138.00 | 17.14 | 3.00 |
| 70 |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Ⅲ | 基本预备费（5％） | 万元 | 28396.85 | 1419.84 | 5.00% |
| 73 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Ⅳ | 土地费用 |  |  | 8181.00 |  |
| 75 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 37997.69 |  |

## 10.3资金筹措

本项目总投资37997.69万元，建设资金由财政资金和业主自有资金共同解决。

# 第十一章  项目招投标

## 11.1招投标原则

按照国家发展计划委员会(2001)第9号令《建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定》和浙江省发展计划委员《浙江省工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》的要求，按照公开、公平、公正的原则，拟对本项目的勘察、设计、建筑工程、设备购置、设备安装工程、监理等组织公开招标，选择相应资质的单位进行勘察设计、建设、安装、监理、保证项目建设的质量，采购符合要求的仪器设备，保证整个工程合法、有序、高效、健康地运行，并保质保量，按期竣工。

招标通过委托招标的组织形式采取公开招标的方式进行

## 11.2投标、开标、评标和中标程序

该建设项目内容较多，质量要求高，根据建设项目分项规模和建设要求，凡是需公开招标的项目，在招投标过程中应遵守如下程序：

1、在该项目经上级部门批复同意后一个月内，建设方在主管部门指定的媒介上发布有关招标公告。

2、在招标文件开始发出日起20日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，项目发包单位应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。

3、开标时由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求。

4、评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。

5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任、自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，建设方和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的资质上要求不同。不同的施工项目有以下资质要求：

（1）勘察设计招标：勘察设计是整个项目的前期基础性工作。对项目的初步设计进行公开招标时，面向全市公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低要在乙级以上。

（2）施工监理招标：施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，面向全市公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求必须在乙级以上。

（3）施工企业选择招标：该项目涉及内容广泛，依据工程的需要，采用总承包和专项分包相结合方式，选择施工企业和设备进口公司。

## 11.3评标委员的人员组成和资质要求

针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求：

1、评标委员会由项目发包单位及相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家组成。组成人数为5人及以上单数组成，其中技术专家人数不少于评标专家人数的三分之二。评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，打分采用秘密方式，以综合得分最高的为预中标单位。

2、评委会成员在副高（副教授）级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系，评标委员会成员当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

# 第十二章  社会效益分析

妇幼卫生工作是对一个国家社会发展水平最基本、最重要的检验标准，作为最基本的社会发展目标，妇幼卫生一直受到国际社会的高度关注，妇幼卫生指标不仅是人民生活质量和社会服务的质量问题，更反映出一个国家或地区的社会发展观问题。2015年9月市政协在充分调研的基础上向市委、市政府提出：市妇幼保健院需立足本部向周边扩展，来适应妇幼卫生功能需求和满足人民群众日益增长的医疗保健需求。

东阳市妇幼保健院承担着东阳市孕产妇和儿童保健管理，高危筛查与管理、育龄妇女生殖器保健、正常分娩的处理、妇女、儿童疾病的诊治、预防艾滋病母婴传播服务、增补叶酸预防神经管缺陷及相关健康教育等卫生服务职能。扩建后的市妇保院能够适应新时期医院建设要求，完全符合国家标准。妇产中心大楼条件将大为改善，彻底改变医院用房紧张，绿化率不够，各项配套设施不完善的状况，为医务人员及就医患者提供一个舒适、洁净的就医环境。

项目建成后，可为该院将来发展成集治疗、预防、康复为一体的现代化综合医院创造有利条件，为进一步提高医疗服务水平奠定基础，对当地卫生和社会事业的发展具有积极的促进作用。

# 第十三章  结论和建议

## 13.1结论

13.1.1项目建设是必要的

项目的实施符合国家及地方政策，是应对和解决二胎政策带来的问题的需要；有利于提高东阳市国民健康素质，是促进经济发展和构建和谐社会的需要；是完善东阳市妇幼医疗服务体系建设的需要。

13.1.2项目建设是可行的

1、地理位置优越，配套条件完善，且得到了当地政府和有关部门的大力支持；

2、项目建设内容符合行业标准，项目资金也基本落实。

## 13.2建议

1、在项目实施过程中，应成立专门工作班子，负责工程建设项目的有关工作，以保证项目顺利实施。

2、在硬件设施建设的同时，加强人才储备和人才梯队建设，积极提高队伍整体素质。

3、加强项目建设的管理，严格执行基本建设程序，按照建设标准和规范进行实施，提高资金使用效益，确保项目按期完成。